## Sheet1
华东师范大学化学与分子工程学院安全检查表
门牌号： |  | 检查日期：
责任人： |  | 检查人：
序号 | 项目 | 标准分值 | 扣分数值 | 小计
（一） 化学品隐患
1 | 实验室钢瓶是否固定 | -1分/处
2 | 氢气等易燃气体、有毒等危险气体未放置安全柜内 | -3分/处
3 | 氧气与可燃气体混放 | -1分/处
4 | 实验结束未关闭气体钢瓶总阀 | -1分/处
5 | 未从正规渠道购置化学品 | -1分/件
6 | 管制化学品柜没有目录明细与使用记录 | -1分
7 | 管控化学药品（易制爆、易制毒）没有上锁，无使用记录 | -1分
8 | 剧毒品私自存放，未执行五双制 | -1分
9 | 无专用化学品柜、无专人负责 | -1分
10 | 溶剂或废液存放量过多（单间储量超过100kg或易爆品超50kg） | -1分
11 | 化学品未按照规定进行分类存放/化学品摆放凌乱 | -1分
12 | 通风橱内放置大量化学品 | -1分
13 | 化学品无标签或标识不清 | -1分
14 | 化学品长期累积、未定期清理 | -0.5分
15 | 实验室通风不畅，导致化学品扩散气味大 | -1分
16 | 试剂瓶/桶开口放置 | -0.5分
17 | 化学废液桶未标明种类 | -0.5分
18 | 废液留在地面未及时处理 | -0.5分
（二） 实验操作安全隐患
1 | 危险实验时脱岗，实验装置无人看管 | -10分
2 | 实验时未穿实验服 | -1/人
3 | 实验时未佩戴护目镜 | -1/人
4 | 实验时未佩戴实验手套 | -1/人
5 | 设备、化学品、台柜等拥挤混乱，实验室急需整理 | -0.5分
6 | 穿漏脚趾鞋子、短裤进行实验操作 | -0.5/人
7 | 独自一人进行危险化学实验，无他人在场 | -0.5分
8 | 实验室无人，实验室门未锁，化学品有失窃危险 | -1分
9 | 实验规模/实际量偏大，有明显失控危险 | -2分
10 | 实验或烘箱通宵运行，没有向导师、学科组长汇报 | -1分
11 | 实验室门口国道堆放杂物，堵塞安全通道 | -1分
12 | 将化学品、注射器等扔进生活垃圾桶或化学废液直接导入下水道 | -1/例
13 | 实验室内饮食、烧煮食物、吸烟 | -1/例
（三） 设备及水电隐患
1 | 烘箱放置在木桌/烘箱顶上放置杂物 | -1分
2 | 实验室使用拖线板且多台设备插在同一拖线板上 | -1分
3 | 烘箱陈旧老化（12年以上），温度有失控可能 | -1分
4 | 烘箱周边离易燃物太近，导致易燃物表面温度明显高于环境温度 | -1分
5 | 私拉电线、电线排放凌乱不规范 | -1分
6 | 吹风机等加热设备在实验结束后长时未拔掉电源插头 | -1/例
7 | 危险设备无警示标志/无操作规程/无防护措施 | -1/例
8 | 压力装置和容器过期未经合格检验 | -0.5/例
9 | 水龙头或水管漏水未及时报修 | -0.5分
（四） 清洁卫生评分
1 | 实验室灰尘密布，物品杂乱无章，超过 1个月未整理清扫 | -2分
2 | 台面 、地面 明显集灰，物品乱放，垃圾乱丢、垃圾桶满溢，地面有积水或废液 | -1分
总计
注：对不符合安全规范的实验室进行扣分。每学期安全检查扣分达到30分、或每月检查扣分超过20分的实验室将被关停整改两星期，经安全检查小组重新评估后才可再开始实验工作。